LC 8 – Capteurs électrochimiques
Mathieu Sarrat – 16/11/2018

---
Que va-t-on mesurer ?

---
Que va-t-on mesurer ?
1. Piles électrochimiques et potentiel d'électrode

---
1.1 – Rappel sur les piles
R
A
COM
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Cathode : réduction
Anode : oxydation
Cu2+ + 2 e- = Cu(s)
Zn(s) = Zn2+ + 2 e-
Zn2+
Cu2+
Pont salin / vase poreux
Zn(s)/Zn2+ || Cu2+/Cu(s)
demi-pile

---
1.1 – Rappel sur les piles
R
A
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Cathode : réduction
Anode : oxydation
Cu2+ + 2 e- = Cu(s)
Zn(s) = Zn2+ + 2 e-
Zn2+
Cu2+
Pont salin / vase poreux
Zn(s)/Zn2+ || Cu2+/Cu(s)
électrode

---
1.1 – Rappel sur les piles
R
i
A
e-
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Cathode : réduction
Anode : oxydation
Cu2+ + 2 e- = Cu(s)
Zn(s) = Zn2+ + 2 e-
Zn2+
Cu2+
Pont salin / vase poreux
Zn(s)/Zn2+ || Cu2+/Cu(s)
électrode

---
1.2 – Potentiel d'électrode
R
i ~ 0
A
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Cathode : réduction
Anode : oxydation
Cu2+ + 2 e- = Cu(s)
Zn(s) = Zn2+ + 2 e-
Zn2+
Cu2+
Pont salin / vase poreux
Zn(s)/Zn2+ || Cu2+/Cu(s)

---
1.2 – Potentiel d'électrode
Le voltmètre mesure une tension, c'est à dire une différence de potentiel électrique, notée ΔE, entre les deux électrodes.
ΔE
V
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Zn2+
Cu2+
Anode
Cathode
Zn(s)/Zn2+ || Cu2+/Cu(s)

---
1.2 – Potentiel d'électrode
Le voltmètre mesure une tension, c'est à dire une différence de potentiel électrique, notée ΔE, entre les deux électrodes.
ΔE
V
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Zn2+
Cu2+
Anode
Cathode
Il semble judicieux de définir une grandeur appelée potentiel, notée E pour caractériser chacune des deux électrodes.
ΔE = E(Cathode) – E(Anode) = EC - EA

---
1.2 – Potentiel d'électrode
E(H+/H2(g)) = 0
On choisit l'électrode standard à l'hydrogène (ESH) comme référence universelle :
-
H2(g)
Pt(s)
Couple H+/H2(g) :
P(H2,(g)) = 1 bar
[H+] = 1 mol.L-1
H2O, H+
Dès que l'on parle de potentiel d'électrode, on sous entend « par rapport à l'ESH ».

---
1.2 – Potentiel d'électrode
Interprétation : le potentiel d'électrode de l'électrode de droite est défini comme la tension aux bornes de la pile
Pt(s)/H2(g),H+ || Cu2+/Cu(s),
ΔE
V
-
+
Pt(s)
H2(g)
Cu(s)
Couple H+/H2(g) :
P(H2,(g)) = 1 bar
[H+] = 1 mol.L-1
Cu2+
H+
dont la force électromotrice (tension à vide) ΔE s'écrit bien
ΔE = E(Cu2+/Cu(s)) – E(H+/H2(g)) = E(Cu2+/Cu(s))

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
Fil de platine
Mercure Hg(l)
EECS = 0.241 V à T = 25°C
Calomel Hg2Cl2(s)
(sous entendu par rapport à l'ESH)
Solution saturée de KCl
Verre fritté

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
Fil de platine
Mercure Hg(l)
EECS = 0.241 V à T = 25°C
Calomel Hg2Cl2(s)
(sous entendu par rapport à l'ESH)
EECS
Solution saturée de KCl
V
Pt(s)
H2(g)
H2O, H+
ECS
Verre fritté

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
Fil de platine
Mercure Hg(l)
EECS = 0.241 V à T = 25°C
Calomel Hg2Cl2(s)
(sous entendu par rapport à l'ESH)
EECS
Solution saturée de KCl
V
Pt(s)
H2(g)
H2O, H+
ECS
Potentiel fixe à T donnée !
Verre fritté

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
V
ΔE
Cu(s)
Cu2+

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
V
ΔE
Cu(s)
ΔE
V
Cu(s)
équivalent à
Cu2+
Cu2+
ECS

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
ΔE = E(Cu2+/Cu(s)) - EECS
V
ΔE
Cu(s)
ΔE
V
Cu(s)
équivalent à
Cu2+
Cu2+
ECS

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
ΔE = E(Cu2+/Cu(s)) - EECS
V
E(Cu2+/Cu(s)) = ΔE+ EECS
ΔE
par rapport à l'ESH
Cu(s)
ΔE
V
Cu(s)
équivalent à
Cu2+
Cu2+
ECS

---
1.3 – Électrode au calomel saturé
ΔE = E(Cu2+/Cu(s)) - EECS
V
E(Cu2+/Cu(s)) = ΔE+ EECS
ΔE
par rapport à l'ESH
Cu(s)
ΔE
V
Cu(s)
équivalent à
Cu2+
Cu2+
ECS
On peut donc mesurer un potentiel d'électrode en utilisant une autre électrode de potentiel connu.

---
Peut-on relier la grandeur mesurée E
 à une information sur la composition chimique de l'électrode ?
2. Relation de Nernst

---
2.1 – Mise en évidence expérimentale
Montage :
V
ΔEmes
Ag(s)
ECS
Allonge
KNO3 saturée
Ag+, NO3-

---
2.1 – Mise en évidence expérimentale
Montage :
Principe :
V
Tracer E = ΔEmes + EECS = f(log10[Ag+])
Solution	1	2	3	4
[Ag+] (mol.L-1)	1.0x10-2	1.0x10-3	5.0x10-4	1.0x10-4
log10 [Ag+]	-2,0	-3,0	-3,3	-4,0
ΔEmes (V)
E (V)
ΔEmes
Ag(s)
ECS
On prend EECS = 0,241 V
Allonge
KNO3 saturée
Ag+, NO3-

---
2.2 – Énoncé de la relation de Nernst
Soit une électrode dans laquelle on trouve les deux espèces du couple Ox/Rd.

---
2.2 – Énoncé de la relation de Nernst
Soit une électrode dans laquelle on trouve les deux espèces du couple Ox/Rd.
a Ox + b B + ne- = c Rd + d D
On écrit la demi-équation de réduction :

---
2.2 – Énoncé de la relation de Nernst
Soit une électrode dans laquelle on trouve les deux espèces du couple Ox/Rd.
a Ox + b B + ne- = c Rd + d D
On écrit la demi-équation de réduction :
La loi de Nernst donne le potentiel d'électrode :
E( Ox / Rd ) = E^°( Ox / Rd ,T) + {RT ln(10)} over {n F} log_{ 10 } {[Ox]^a[B]^b} over {[ Rd ]^c[D]^d }

---
2.2 – Énoncé de la relation de Nernst
Soit une électrode dans laquelle on trouve les deux espèces du couple Ox/Rd.
a Ox + b B + ne- = c Rd + d D
On écrit la demi-équation de réduction :
La loi de Nernst donne le potentiel d'électrode :
E( Ox / Rd ) = E^°( Ox / Rd ,T) + {RT ln(10)} over {n F} log_{ 10 } {[Ox]^a[B]^b} over {[ Rd ]^c[D]^d }
E° (Ox/Rd, T) : potentiel standard (température T, pression p = 1 bar)
F = 96500 C.mol-1 : constante de Faraday
n nombre d'électrons captés par l'oxydant
R constante des gaz parfaits

---
2.2 – Énoncé de la relation de Nernst
Soit une électrode dans laquelle on trouve les deux espèces du couple Ox/Rd.
a Ox + b B + ne- = c Rd + d D
On écrit la demi-équation de réduction :
La loi de Nernst donne le potentiel d'électrode :
E( Ox / Rd ) = E^°( Ox / Rd ,T) + {RT ln(10)} over {n F} log_{ 10 } {[Ox]^a[B]^b} over {[ Rd ]^c[D]^d }
E° (Ox/Rd, T) : potentiel standard (température T, pression p = 1 bar)
F = 96500 C.mol-1 : constante de Faraday
n nombre d'électrons captés par l'oxydant
R constante des gaz parfaits
color red {{R T ln( 10)} over F simeq 0,059 V}
Pour T = 25°C :

---
2.2 – Énoncé de la relation de Nernst
Soit une électrode dans laquelle on trouve les deux espèces du couple Ox/Rd.
a Ox + b B + ne- = c Rd + d D
On écrit la demi-équation de réduction :
La loi de Nernst donne le potentiel d'électrode :
E( Ox / Rd ) = E^°( Ox / Rd ,T) + {RT ln(10)} over {n F} log_{ 10 } {[Ox]^a[B]^b} over {[ Rd ]^c[D]^d }
E° (Ox/Rd, T) : potentiel standard (température T, pression p = 1 bar)
F = 96500 C.mol-1 : constante de Faraday
n nombre d'électrons captés par l'oxydant
R constante des gaz parfaits
EXEMPLES !
color red {{R T ln( 10)} over F simeq 0,059 V}
Pour T = 25°C :

---
2.3 – Polarité et force électromotrice d'une pile
ΔE
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Zn2+
Cu2+

---
2.3 – Polarité et force électromotrice d'une pile
ΔE
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Zn2+
Cu2+
Relation de Nernst à l'anode :
E( Zn^{2+{}} / Zn(s) ) = E^°( Zn^{2+{}} / Zn(s) ,298 K) + {0,059} over {2} log_{ 10 } {[Zn^{2+{}}]}
Zn2+ + 2e- = Zn(s)

---
2.3 – Polarité et force électromotrice d'une pile
ΔE
-
+
Zn(s)
Cu(s)
Zn2+
Cu2+
Relation de Nernst à l'anode :
E( Zn^{2+{}} / Zn(s) ) = E^°( Zn^{2+{}} / Zn(s) ,298 K) + {0,059} over {2} log_{ 10 } {[Zn^{2+{}}]}
Zn2+ + 2e- = Zn(s)
Relation de Nernst à la cathode :
E( Cu^{2+{}}/Cu(s) ) = E^°( Cu^{2+{}}/Cu(s) ,298 K) + {0,059} over {2} log_{ 10 } {[Cu^{2+{}}]}
Cu2+ + 2e- = Cu(s)

---
2.3 – Polarité et force électromotrice d'une pile
ΔE
-
+
Si [Cu2+] = [Zn2+] :
ΔE = ΔE°
Zn(s)
Cu(s)
Zn2+
Cu2+
Relation de Nernst à l'anode :
E( Zn^{2+{}} / Zn(s) ) = E^°( Zn^{2+{}} / Zn(s) ,298 K) + {0,059} over {2} log_{ 10 } {[Zn^{2+{}}]}
Zn2+ + 2e- = Zn(s)
Relation de Nernst à la cathode :
E( Cu^{2+{}}/Cu(s) ) = E^°( Cu^{2+{}}/Cu(s) ,298 K) + {0,059} over {2} log_{ 10 } {[Cu^{2+{}}]}
Cu2+ + 2e- = Cu(s)

---
2.3 – Polarité et force électromotrice d'une pile
ΔE
-
+
Si [Cu2+] = [Zn2+] :
ΔE = ΔE°
Zn(s)
Cu(s)
A.N. : E°(Cu2+/Cu(s) = 0,34 V ; E°(Zn2+/Zn(s) = -0,76 V)
- on retrouve bien la polarité de la pile
- on calcule ΔE = 1,1 V
Zn2+
Cu2+
Relation de Nernst à l'anode :
E( Zn^{2+{}} / Zn(s) ) = E^°( Zn^{2+{}} / Zn(s) ,298 K) + {0,059} over {2} log_{ 10 } {[Zn^{2+{}}]}
Zn2+ + 2e- = Zn(s)
Relation de Nernst à la cathode :
E( Cu^{2+{}}/Cu(s) ) = E^°( Cu^{2+{}}/Cu(s) ,298 K) + {0,059} over {2} log_{ 10 } {[Cu^{2+{}}]}
Cu2+ + 2e- = Cu(s)

---
La Relation de Nernst constitue un modèle du potentiel d'électrode E.
A température fixée, E ne dépend plus que de la composition de l'électrode.
E peut donc servir à mesurer des concentrations/pressions, à détecter des espèces.
3. Capteurs électrochimiques

---
3.1 – Dosage potentiométrique. Sélectivité d'un capteur.
On veut mesurer la concentration en ions Ag+ d'une solution inconnue de nitrate d'argent.
Ag+, NO3-

---
3.1 – Dosage potentiométrique. Sélectivité d'un capteur.
On veut mesurer la concentration en ions Ag+ d'une solution inconnue de nitrate d'argent.
Capteur d'ions Ag+
V
Plonger le capteur dans une solution contenant les ions Ag+ va générer un faible courant électrique qui va circuler dans le voltmètre.
Ag(s)
Ag+, NO3-
Allonge
KNO3 saturée

---
3.1 – Dosage potentiométrique. Sélectivité d'un capteur.
On veut mesurer la concentration en ions Ag+ d'une solution inconnue de nitrate d'argent.
V
Plonger le capteur dans une solution contenant les ions Ag+ va générer un faible courant électrique qui va circuler dans le voltmètre.
ΔEmes
Ag(s)
Allonge
KNO3 saturée
Ag+, NO3-

---
3.1 – Dosage potentiométrique. Sélectivité d'un capteur.
On veut mesurer la concentration en ions Ag+ d'une solution inconnue de nitrate d'argent.
V
Plonger le capteur dans une solution contenant les ions Ag+ va générer un faible courant électrique qui va circuler dans le voltmètre.
ΔEmes
Ag(s)
Le capteur réalisé est sélectif :
- insensible aux ions NO3- ,H3O+, HO- présents,
- sensible seulement aux ions Ag+.
Allonge
KNO3 saturée
Ag+, NO3-

---
3.3 – Mesure de la teneur en O2 de gaz d'échappement : sonde lambda
Couple O2(g)/O22- (ion peroxyde) : O2(g) + 2e- = O22-
Si la pression en O2 est différente d'une électrode à l'autre, la sonde lambda génère une force électromotrice.
Tension délivrée par la sonde si λ ≠ 1 : asservissement de la pompe à injection.

---
3.4 – Détecteurs de fumée électrochimiques
Modèle d'un détecteur de monoxyde de carbone.
V
O2(g)
CO(g)
Pt(s)
Pt(s)
Oxydation de CO(g)
Réduction de O2(g)
CO + H20 = CO2 + 2H+ + 2e-
O2 + 4H+ + 4e- = 2H2O
H2O,H+
H2O, H+
Couple CO2(g)/CO(g)
Couple O2(g)/H2O(g)
E° = 1.23 V
E° = -0,11V
En présence de monoxyde de carbone, le voltmètre détecte une tension, qui peut servir à alimenter une alarme ...
Apport de O2 nécessaire, sinon réduction des ions H+ et production de H2(g) (si CO(g) présent).